РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Решение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 августа 2021 г. | № 201 |  | ст. Егорлыкская |

Об утверждении Порядка проведения

мероприятий по осмотру зданий и сооружений

на предмет их технического состояния и

надлежащего технического обслуживания

на территории Егорлыкского сельского поселения

Егорлыкского района  Ростовской области

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 8, частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение», Собрание депутатов Егорлыкского сельского поселения

РЕШИЛО:

- Утвердить согласно приложению Порядок проведения мероприятий по осмотру зданий и сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения по благоустройству, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов  –

глава Егорлыкского сельского поселения                            Е.В. Алещенкова

Приложение

к решению Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения

от 10.08.2021 № 201

ПОРЯДОК

проведения  мероприятий по осмотру зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области

1.Порядок проведения мероприятий по осмотру зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области (далее -  Порядок) определяет:

1.1. цели, задачи, процедуру и сроки проведения осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации на территории Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района,  независимо от формы собственности на них (далее осмотр);

1.2. процедуру и сроки выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе осмотров нарушений лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений.

2. Целью проведения осмотров зданий и сооружений и выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе осмотров нарушений  является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий и сооружений, требованиям проектной документации.

3. Основными задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:

3.1.обеспечение соблюдения требований законодательства, в том числе технических регламентов при эксплуатации зданий, сооружений;

3.2.  защита прав физических и юридических лиц при эксплуатации зданий и сооружений.

4. Проведение оценки  технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на рабочие группы, создаваемые распоряжениями Администрации Егорлыкского сельского поселения, согласно поступившим заявлениям физических или юридических лиц о нарушении требований  законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о  возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы их разрушения.

4.1. К полномочиям рабочей группы относятся:

4.1.1. организация и проведение осмотров;

4.1.2. подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

4.1.3. организация и проведение мониторинга  выполнения рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

4.1.4. при необходимости привлечение к проведению осмотров специализированных организаций.

5. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих принципах:

5.1. соблюдение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений и нормативных правовых актов Администрации Егорлыкского сельского поселения;

5.2. объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их результатов;

6. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача рекомендаций включают в себя:

6.1. выезд на объект осмотра, указанный в заявлении, поступившем в Администрацию Егорлыкского сельского поселения от физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийной ситуации в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее – заявление);

6.2. визуальное освидетельствование нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшее возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

6.3. составление акта осмотра;

6.4. выдачу рекомендаций.

7. Срок проведения осмотра и выдачи рекомендаций не должен превышать тридцати дней со дня регистрации заявления физического или юридического лица в уполномоченном органе.

8. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения и собственников зданий, сооружений или лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах), либо их уполномоченных представителей.

9. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

10. К акту осмотра прикладываются:

10.1. объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

10.2. результаты фотофиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

10.3. заключения специализированных организаций, если они привлекались к осмотру уполномоченным органом;

10.4. иные документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий;

10.5. рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

11. Акт осмотра составляется после завершения осмотра, но не позднее десяти рабочих дней со дня проведения осмотра, в трех экземплярах. Один из экземпляров с приложенными к нему документами, вручается собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченным представителям под роспись, второй  направляется (вручается) заявителю, третий остается в Администрации Егорлыкского сельского поселения.

12. учет проведенных осмотров ведется  в журнале учета осмотров зданий и сооружений, который ведется по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

Приложение № 1

к Порядку

____________________________________________

наименование уполномоченного органа,

осуществляющего осмотр

АКТ

ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

(место составления)                                                                            «____» ____________20___ г.

Настоящий акт составлен  ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности, место работы лиц, участвующих в осмотре зданий, сооружений)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

с участием представителей специализированных организаций________________________________ _____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, место работы)

_____________________________________________________________________________________

На основании распоряжения   ___________________________________________________________

(дата и номер распоряжения, наименование уполномоченного органа)

проведен осмотр ______________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его местонахождение)

в присутствии ________________________________________________________________________

(Ф.И.О. правообладателя здания, сооружения)

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, либо уполномоченного представителя)

При осмотре установлено: _____________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние

_____________________________________________________________________________________

объекта осмотра, в случае выявленных нарушений указываются документы, требования которых  нарушены )

_____________________________________________________________________________________

Приложения к акту:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(материалы фото фиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Подписи должностных лиц, проводивших осмотр:

_____________        ____________________________________________________________________

(подпись)                                                                                             (Ф.И.О., должность, место работы)

_____________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                                            (Ф.И.О., должность, место работы)

_____________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                                            (Ф.И.О., должность, место работы)

_____________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                                            (Ф.И.О., должность, место работы)

_____________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                                               (Ф.И.О., должность, место работы)

С актом ознакомлены:

Правообладатель здания, сооружения     _____________        ________________________________

(подпись)                                         (Ф.И.О.)

Лицо, ответственное за эксплуатацию

здания, сооружения                                   ______________       ________________________________

(подпись)                                         (Ф.И.О.)

Копию акта получил:                                ______________        ________________________________

(подпись)                                         (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к Порядку

Приложение к акту осмотра № ______  от  ____________

РЕКОМЕНДАЦИИ

(место составления)                                                                   «______» _____________ 20____ г.

Для устранения нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, зафиксированных в акте осмотра здания, сооружения от «____» ____________ 20____ г. № ________ , рекомендуются следующие меры:

| № п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению нарушения | Срок устранения нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

_____________        ____________________________________________________________________

(подпись)                                (Ф.И.О., должность, место работы)

_____________      _____________________________________________________________________

(подпись)                                (Ф.И.О., должность, место работы)

_____________      _____________________________________________________________________

(подпись)                                (Ф.И.О., должность, место работы)

_____________      _____________________________________________________________________

(подпись)                                (Ф.И.О., должность, место работы)

Рекомендации получил:

_____________       ____________________________________________________________________

(подпись)                                 (Ф.И.О., должность, место работы)

Приложение № 3

к Порядку

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ  ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Основание проведения осмотра | Наименование объекта осмотра | Адрес объекта осмотра | № и дата акта осмотра | Срок устранения нарушения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |